## RAPAN UPS
20%
Артикул | Наименование | МРЦР
737 | RAPAN-UPS 1000 источник питания 220В 1000ВА/600Вт меандр с АКБ 2х7Ач интерактивный | 9992
736 | RAPAN-UPS 1500 источник питания 220В 1500ВА/900Вт меандр с АКБ 2х7Ач интерактивный | 13040
735 | RAPAN-UPS 2000 источник питания 220В 2000ВА/1200Вт меандр АКБ 2х7Ач интерактивный | 14376
734 | RAPAN-UPS 3000 источник питания 220В 3000ВА/1800Вт меандр АКБ 4х7Ач интерактивный | 28264
739 | RAPAN-UPS 600 источник питания 220 В 600ВА/350Вт меандр с АКБ 7 Ач интерактивный | 4760
738 | RAPAN-UPS 800 источник питания 220 В 800ВА/480Вт меандр с АКБ 7 Ач интерактивный | 5976

## ИБП 220_380В
20%
Артикул | Наименование | МРЦР
432 | SKAT BC 24/18 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 24В, емкость 18Ач, 4 АКБх9Ач | 40440
438 | SKAT BC 24/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 24В, емкость до 18Ач, 4 АКБх9Ач, ЗУ | 40440
431 | SKAT BC 24/36 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 24В, емкость 36Ач, 8 АКБх9Ач | 62368
430 | SKAT BC 48/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 48В, емкость до 18Ач, 8 АКБх9Ач, ЗУ | 58352
429 | SKAT BC 72/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 72В, емкость до 18Ач, 12 АКБх9Ач, ЗУ | 78200
434 | SKAT BC 72/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 72В, емкость 9Ач, 6 АКБх9Ач | 54568
521 | SKAT-GF 1000 RACK разделительный трансформатор 170-250В 1000ВА Iвхмах=5,3А | 44464
522 | SKAT-GF 3000 RACK разделительный трансформатор 170-250В 3000ВА Iвхмах=16А | 94520
988 | SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi, ИБП 220В 1000ВА синусоида 2 АКБ уличный | 117176
987 | Skat Smart UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi 2 АКБ On-Line 600 ВА беспроводное управление | 92216
494 | SKAT-UPS 10 000 RACK ИБП 220В 9,0кВт 16 АКБ внешние On-Line синусоида ток заряда 10А | 245552
484 | SKAT-UPS 10 000 SNMP комплекс бесперебойного питания 220В 620х660х2030mm On-Line | 531864
456 | SKAT-UPS 1000/600 ИБП 220В 600Вт 2 АКБ 7Ач внутр. меандр. стабилизация напряжения | 19136
482 | SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah ИБП 900 Вт, On-Line, синус, встроенные АКБ 2 шт.x 9Ah | 50184
492 | SKAT-UPS 1000 RACK ИБП 220В 50/60Гц 900Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида | 49944
491 | SKAT-UPS 1000 ИБП(24V) 220В 50/60Гц 800Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида | 49944
462 | SKAT-UPS 1000 исп.V RACK ИБП 220В 12В 6А пост.24В 5А перем.тока 800Вт 2АКБ внешние On-Line синусоида | 56520
445 | SKAT-UPS 10-3/3 трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида | 323640
457 | SKAT-UPS 1500/900 ИБП 220В 900Вт 2 АКБ 9Ач внутр. меандр. стабилизация напряжения | 24488
529 | SKAT-UPS 15-3/3 трехфазный источник бесперебойного питания 13.5кВт, Online синусоида | 358440
461 | SKAT-UPS 2000/1200 ИБП 220В 1200Вт 2 АКБ 9Ач внутр. меандр. стабилизация напряжения | 28632
479 | SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah ИБП 1800 Вт, On-Line, синус, встроенные АКБ 4 шт.x 9Ah | 72112
490 | SKAT-UPS 2000 RACK источник питания 1800 Вт, 4 АКБ, чистый синус, ток заряда 6 А | 69920
526 | SKAT-UPS 20-3/3 трехфазный источник бесперебойного питания 18кВт, Online синусоида | 387328
453 | SKAT-UPS 3000/1800 ИБП 1800 Вт, с АКБ 9 Ач 4 шт, меандр. стабилизация напряжения | 37032
483 | SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah ИБП 2700 Вт, On-Line, синус, встроенные АКБ 6 шт.x 9Ah | 100496
493 | SKAT-UPS 3000 RACK ИБП 220В 50/60Гц 2700Вт 6 АКБ On-Line синусоида | 97816
467 | SKAT-UPS 3000 SNMP комплекс бесперебойного питания 220В 620х660х2030mm On-Line | 380552
527 | SKAT-UPS 30-3/3 трехфазный источник бесперебойного питания 27кВт, Online синусоида | 471008
528 | SKAT-UPS 40-3/3 трехфазный источник бесперебойного питания 36кВт, Online синусоида | 577336
451 | SKAT-UPS 500/300 DIN 220В 300Вт 1 АКБ 7Ач внутр. меандр стабилизация напряжения | 30400
477 | SKAT-UPS 6000 RACK ИБП 220В 5,4кВт, 16 АКБ внешние On-Line синусоида ток заряда 10А | 184896
478 | SKAT-UPS 6000 SNMP комплекс бесперебойного питания, 5400Вт On-Line чистый синус | 455400
449 | SKAT-UPS 600/350 ИБП 220В 350Вт 1 АКБ 7Ач внутр. меандр. стабилизация напряжения | 9992
986 | SKAT-UPS 600 IP65 ИБП 220В 450Вт 2 АКБ внешние. On-Line синусоида корпус | 54696
454 | SKAT-UPS 800/400 ИБП 220В 480 Вт 1 АКБ 9Ач внутр. меандр. стабилизация напряжения | 13160
452 | SKAT-UPS 800 AI ИБП 220В 480Вт 1АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-ция напр-я. 6 выходов | 13400
985 | SKAT-V.220AC-800VA исп.5 ИБП 220В 600Вт 4 АКБ внешние Off-Line синусоида корпус IP56 | 83560
2158 | SNMP-модуль CX 504 для SKAT UPS-10000 RACK Мониторинг и управление по Ethernet | 27040
2159 | SNMP-модуль DL 801 SKAT UPS-1000 RACK/3000 RACK Мониторинг и упр-е по Ethernet | 21688

## Свет
10%
Артикул | Наименование | МРЦР
2466 | RAPAN LT-30 Li-ion светильник аварийного освещения | 945
2467 | RAPAN LT-60 Li-ion светильник аварийного освещения | 1359
2485 | SKATLED-12VDC-2W-30A230 светильник светодиодный, 12В, 2Вт, 30 светодиодов, 200лм | 657
2487 | SKATLED-12VDC-6W-90A610 светильник светодиодный, 12В, 6Вт, 90 светодиодов, 450лм | 1521
2454 | Skat LED-220 E27 IP54 светильник аварийного освещения, лампа Е27 с Li-Ion АКБ | 2763
2455 | SKAT LED-220 E27 лампа аварийного освещения АКБ Li-ion 5 W, 6000 k, 350 лм, 3ч | 1107
2401 | SKATLED-ELS UPS источник питания для систем аварийного освещения 12В, 4А, АКБ 7 Ач | 3924
2450 | SKAT LT-2330 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 30 светодиодов, резерв 4/8ч, алюмин корпус | 1764
2457 | SKAT LT-2360 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 60 светодиодов, резерв 3/6ч, алюмин корпус | 2214
2468 | SKAT LT-2390 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 90 светодиодов резерв 5/10ч, алюмин корпус | 3267
2452 | Skat LT-301200-LED-Li-Ion светильник аварийного освещения,30 светодиодов,1200мАч | 1413
2451 | Skat LT-301300-LED-Li-Ion светильник аварийного освещения,30 светодиодов,1200мАч | 1530
2459 | SKAT LT-602400 LED Li-ion светильник аварийного осв-ния 60 свет-дов резерв 1,5/4ч | 1809
2458 | Skat LT-60 Li-ion светильник аварийного освещения, 60 светодиодов, резерв 1,5/4ч | 1710
2453 | Skat LT-902400-LED-Li-Ion светильник аварийного освещения,90 светодиодов,2400мАч | 2871

## Альбатрос
20%
Артикул | Наименование | МРЦР
217 | Альбатрос-12/70 блок защиты электросети, постоянное напряжение 12В, 70ВА | 768
218 | Альбатрос-1500 DIN блок защиты электросети, 220В, 1500ВА, микропроцессор | 1768
223 | Альбатрос-220/3500-AC устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП Класс III, 220В,16А | 1256
222 | Альбатрос-220/500-AC блок защиты электросети, УЗИП, 220В, 500ВА защита L-0-PE | 704
602 | Альбатрос РНТ-63А многофункциональное реле. Защитное устройство 5 в 1 (Umax, Umin, Imax, КЗ, УЗИП) | 3472
227 | Альбатрос УЗИП 220/2000 AC DIN блок защиты эл.сети,УЗИП,220В,2000ВА,защита L-0-PE | 1344

## СКУД
20%
Артикул | Наименование | МРЦР
8812 | SPRUT Bracket-181L L-образное крепление для электромагнитного замка | 640
8813 | SPRUT Bracket-181U U-образное крепление для электромагнитного замка | 504
8814 | SPRUT Bracket-181ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1248
8816 | SPRUT Bracket-296L L-образное крепление для электромагнитного замка | 808
8817 | SPRUT Bracket-296U U-образное крепление для электромагнитного замка | 744
8818 | SPRUT Bracket-296ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1304
8820 | SPRUT Bracket-351L L-образное крепление для электромагнитного замка | 1056
8821 | SPRUT Bracket-351U U-образное крепление для электромагнитного замка | 976
8822 | SPRUT Bracket-351ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1592
8824 | SPRUT Bracket-501L L-образное крепление для электромагнитного замка | 1056
8826 | SPRUT Bracket-501ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1592
8855 | SPRUT Door Closer-051GR до 50 кг, усилие EN2, две скорости работы, от -10…+50°С | 1512
8856 | SPRUT Door Closer-071GR до 70 кг, усилие EN3, две скорости работы, от -10…+50°С | 1776
8857 | SPRUT Door Closer-091GR до 90 кг, усилие EN4, две скорости работы, от -10…+50°С | 2088
8858 | SPRUT Door Closer-121GR до 120 кг усилие EN4-EN5 две скорости работы от -10…+50°С | 3192
975 | SPRUT Exit Button-81M кнопка выхода врезная | 248
976 | SPRUT Exit Button-82P кнопка выхода накладная | 280
8806 | SPRUT Exit Button-83P Кнопка выхода накладная | 120
8807 | SPRUT Exit Button-84M Кнопка выхода врезная | 280
8808 | SPRUT Exit Button-85M Кнопка выхода накладная | 784
8809 | SPRUT Exit Button-86M-NT Кнопка выхода врезная бесконтактная | 864
8810 | SPRUT Exit Button-87P-NT Кнопка выхода накладная бесконтактная | 792
8850 | SPRUT Lock-01ER, замок электромехан., 12В 3А, сталь - порошковая окраска, лев-прав | 1992
8851 | SPRUT Lock-02ER, замок электромехан., 12В 3А, никелированная сталь, лев-прав | 2280
8852 | SPRUT Lock-03ER, замок электромехан., 12В 3А, нержавеющая сталь, лев-прав | 2936
996 | SPRUT Lock-181MA-L Электромагнитный замок 180 кг, 12DC, 400 mA, без индикации | 2152
8811 | SPRUT Lock-181MA Электромагнитный замок | 1776
997 | SPRUT Lock-296MA-L Электромагнитный замок 280 кг, 12DC, 400 mA, индикация состояния | 2640
8815 | SPRUT Lock-296MA Электромагнитный замок | 2312
998 | SPRUT Lock-351MA-L Электромагнитный замок 350 кг, 12DC, 400 mA, индикация состояния | 3472
8819 | SPRUT Lock-351MA Электромагнитный замок | 3064
999 | SPRUT Lock-501MA-L Электромагнитный замок с L-образным креплением | 5568
8823 | SPRUT Lock-501MA Электромагнитный замок | 5304
541 | SPRUT PACS-01SA автономный контроллер СКУД на одну дверь | 1110
551 | SPRUT PACS-01SA без корпуса автономный контроллер СКУД на одну дверь | 790
538 | SPRUT RC 4R Комплект радиоуправления тревожной сигнализацией до 150 метров 4 реле | 3024
8801 | SPRUT RFID Reader-11BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 824
962 | SPRUT RFID Reader-11WH считыватель proximity-карт формата EM-Marin | 824
964 | SPRUT RFID Reader-12GR Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 125 кГц | 1256
8802 | SPRUT RFID Reader-12WH Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 1256
8803 | SPRUT RFID Reader-13BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 2240
8804 | SPRUT RFID Reader-14BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 1928
8805 | SPRUT RFID Reader-15GR-K Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 2288
8853 | SPRUT RFID Reader-16BL, считыватель, черный пластик, EM-Marin, Wiegand-26/34, IP65 | 872
8854 | SPRUT RFID Reader-16WH, считыватель, белый пластик, EM-Marin, Wiegand-26/34, IP65 | 872
537 | SPRUT TM/4 Брелок радиоканальный дополнительный до 150 метров к SPRUT RC 4R | 592
8840 | Комплект СКУД "Офис бюджет" | 8890
8841 | Комплект СКУД "Офис стандарт" | 9890

## ИБП Teplocom
5%
Артикул | Наименование | МРЦР
507 | Teplocom - 100+ источник питания offline 220В, 100ВА, корпус под АКБ 12 Ач | 10460
495 | Teplocom - 250+ источник питания offline 220В, 250ВА, корпус под АКБ 40 Ач | 14000
496 | Teplocom - 250+17 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 17 Ач | 18400
497 | Teplocom - 250+26 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 26 Ач | 20760
498 | Teplocom - 250+40 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 40 Ач | 25950
506 | Teplocom - 50+ источник питания online 220В 50ВА двойного преобраз. корпус под АКБ 7Ач | 7360
517 | Teplocom - 500+ ИБП, внутренняя/внешняя АКБ, МП корпус, Line-Interactive синусоида | 17900
466 | Teplocom 1000 источник питания online 220В 1000ВА, работает от 2-х АКБ | 37500
318 | Teplocom 300 источник питания offline 220В, 270ВА, работает от 1 внешней АКБ | 15000
319 | Teplocom 600 источник питания, offline 220В, 600ВА, работает от 2 внешних АКБ | 19900

## ИБП Solar
20%
Артикул | Наименование | МРЦР
2412 | TEPLOCOM SOLAR-1500 многофункциональный инвертор 220В 1500ВА (1050Вт) | 37472
2411 | TEPLOCOM SOLAR-800 многофункциональный инвертор 220В 800ВА (500Вт) | 25408
12389 | Комплект SKAT-UPS 1000 RACK ИБП + 2 АКБ TEPLOCOM 120Ач AGM | 103288
12381 | Комплект Solar 1500 + 2 АКБ 100Ач | 85488
12382 | Комплект Solar 1500 + 2 АКБ 150Ач | 108224
12383 | Комплект Solar 1500 + 2 АКБ 200Ач | 132576
12386 | Комплект Solar 1500 + 2 АКБ 40Ач | 60192
12387 | Комплект Solar 1500 + 2 АКБ 65Ач | 71568
12378 | Комплект Solar 800 + АКБ 100Ач | 49416
12379 | Комплект Solar 800 + АКБ 150Ач | 60784
12380 | Комплект Solar 800 + АКБ 200Ач | 72960
12384 | Комплект Solar 800 + АКБ 40Ач | 36768
12385 | Комплект Solar 800 + АКБ 65Ач | 42456
2424 | Комплект Teplocom Solar-1500+Солнечная панель 250Вт х2 кабель 10 м MC4 коннекторы | 75976
2425 | Комплект Teplocom Solar-1500+Солнечная панель 250Вт х3 кабель 10 м MC4 коннекторы | 86640
2426 | Комплект Teplocom Solar-1500+Солнечная панель 250Вт х4 кабель 10 м MC4 коннекторы | 115768
2410 | Комплект Teplocom Solar-800 + Солнечная панель 250Вт, кабель 10 м MC4 коннекторы | 43136

## Дополнительное оборудование
15%
Артикул | Наименование | МРЦР
417 | АО 1/65 аккумуляторный отсек для установки одной АКБ 12В, 65Ач, 380х213х214 | 3459.5
409 | АО 1/7 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 7 Ач 1 шт. | 1096.5
418 | АО 2/120 аккумуляторный отсек для установки 2-х АКБ 12В, 120Ач, 430х385х280 | 6179.5
301 | АО 2/26 аккумуляторный отсек для установки двух АКБ 12В, 26Ач, 399х244х154 | 4811
302 | АО 2/40 аккумуляторный отсек для установки двух АКБ 12В, 40Ач, 458х256х194 | 5992.5
235 | БКА-12 блок контроля аккумулятора, защита от глубокого разряда, макс. ток 4А | 627.3
394 | ДНС-1 датчик наличия сети, выдача сообщения в формате <СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ> | 478.55
230 | ЗКУ-8 DIN защитно-коммутационное устройство 8 каналов по 1А, вх. напряжен. 9-28В | 1589.5
386 | Краб 220 кронштейн для установки уличных ИБП на столбах диаметром от 40 до 200мм | 4343.5
423 | Кронштейны для установки стабилизаторов серии SKAT-ST на стене, комплект 2 шт., 450х400 мм | 1020
421 | Стеллаж для АКБ 0,5х0,7х0,4-2П масса 7 кг, две полки для размещения АКБ и ИБП | 7582
422 | Стеллаж для АКБ 1,0х0,7х0,4-4П масса 13 кг четыре полки для размещения АКБ и ИБП | 12393
415 | УМБ-3/120 универсальный монтажный бокс для трех АКБ 12В 120Ач, 571х424х281 мм | 7599

## Автоматика Тепловая
15%
Артикул | Наименование | МРЦР
929 | TEPLOCOM TS-2AA/3A RF2 Беспроводной комнатный радио термостат реле 250В 3А 868 мГц | 6783
593 | TEPLOCOM РМ-25 релейный модуль 220 В 25 А для управления нагрузкой, NO, NC | 2346
592 | TEPLOCOM РМ-63 релейный модуль 220 В 63 А для управления нагрузкой, NO, NC | 6043.5
378 | Датчик температуры герметичный в гильзе | 680
377 | Датчик температуры накладной | 544
916 | Сервопривод термоэлектрический TSP 220/NC, 220В, 50Гц, нормально закрытый | 2405.5
333 | Теплоинформатор Teplocom GSM, контроль сети 220В, температуры, встроенная АКБ | 8015.5
909 | Теплоконтроллер TEPLOCOM Бойлер TC-1B для сист отопл и ГВС, упр котлом и насосами | 6681
932 | Теплоконтроллер TEPLOCOM Каскад TC-2B для сист отопления упр каскадом из 2 котлов | 7420.5
931 | Теплоконтроллер TEPLOCOM Луч TC-8Z для сист отопления 8 зон, упр котлом и насосом | 5839.5
936 | Термостат комнатный TEPLOCOM TSFR-Prog-220/3A 2-х канальный прогр., реле 250В, 3А | 4564.5
914 | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/3A-RF, беспроводной, реле 250В, 3А | 7769
911 | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/8A, проводной, реле 250В, 8А | 2448
913 | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-220/3A, проводной, прогр., реле 250В, 3А | 4190.5
915 | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-2AA/3A-RF, беспроводной, прогр., реле 250В, 3А | 9367
912 | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-2AA/8A, проводной, прогр., реле 250В, 8А | 4751.5

## АКБ SKAT-SB Li-ion
15%
Артикул | Наименование | МРЦР
646 | Skat i-Battery 12-12 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 20833.5
647 | Skat i-Battery 12-17 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 26129
648 | Skat i-Battery 12-26 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 43078
649 | Skat i-Battery 12-40 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 66555
645 | Skat i-Battery 12-7 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 12316.5

## PoE
15%
Артикул | Наименование | МРЦР
2046 | PSE-PoE.48DC/120VA источник питания для РОЕ коммутаторов | 2737
2024 | SKAT PoE-16E-2G коммутатор PoE Plus, мощность 250Вт, порты: 16-Ethernet, 2-Uplink | 31645.5
2034 | SKAT PoE-16E-2G-2S коммутатор PoE Plus, мощность 260Вт, порты:16-Ethernet, 2-Uplink, 2-SFP | 48688
2044 | SKAT PoE-24E-2G коммутатор PoE Plus, мощность 250Вт, порты: 24-Ethernet, 2-Uplink | 36796.5
2042 | SKAT PoE-4E-1E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 4-Ethernet, 1-Uplink | 6392
2035 | SKAT PoE-4E-2E исп.5 коммутатор уличный PoE Plus, мощность 60Вт, 4-Ethernet, 2-Uplink | 30778.5
2030 | SKAT PoE-4E-2E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 4-Ethernet, 2-Uplink | 7548
2031 | SKAT PoE-8E-1E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 1-Uplink | 14186.5
2033 | SKAT PoE-8E-1G-1S коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 1-Uplink, 1-SFP | 19490.5
2032 | SKAT PoE-8E-2G коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink | 19490.5
2026 | SKAT PoE-UPS-8E-1G-1S исп.5 коммутатор бесперебойный уличный PoE Plus, 120ВА,2 АКБ 7-12Ач | 63971
2029 | SKAT-PoE.48DC-120VA источник бесперебойного питания для PoE Plus коммутаторов | 9163
2049 | Инжектор POE PSE-PoE.220AC/28VA 55 В 0,5 А стандарты IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. | 3196
2039 | Инжектор PSE-PoE.220AC/15VA 48 В 0,32 А, PoE IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.3/802.3u | 892.5
2038 | Репитер PSE-REP-E, мощность 15,4Вт, дальность передачи 100м., вх./вых. RJ-45 PoE | 6774.5

## Термошкафы
15%
Артикул | Наименование | МРЦР
748 | Козырек дождезащитный 400х250 для СКАТ ШТ-5425 всех модификаций, сталь 1,5 мм. | 5839.5
749 | Козырек дождезащитный 600х250 для СКАТ ШТ-6625 всех модификаций, сталь 1,5 мм. | 4224.5
747 | Козырек дождезащитный 600х300 для СКАТ ШТ-8630 и 12630 всех модификаций ст 1,5 мм. | 4726
750 | Личинка замка для шкафов СКАТ ШТ в комплекте с индивидуальным ключом, металл | 4063
726 | СКАТ ШТ-12630 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ШхВхГ 600х1200х300мм, корпус IP65 | 57451.5
732 | СКАТ ШТ-12630A Шкаф термостатированный Imax=5А 600х1200х300мм, -65°C...+50°C IP65 | 65033.5
733 | СКАТ ШТ-12630АВ Шкаф с вентиляцией Imax=5А 600х1200х300мм, -65°C...+50°C IP54 | 78871.5
727 | СКАТ ШТ-3415А Шкаф термостатированный Imax=5А 300х400х150мм, -65°C...+50°C, IP65 | 20128
724 | СКАТ ШТ-5425 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 500х400х250мм, корпус IP65 | 27166
728 | СКАТ ШТ-5425А Шкаф термостатированный Imax=5А 400х510х260мм, -65°C...+50°C, IP65 | 31866.5
719 | СКАТ ШТ-5425АВ термостатированный Imax=5А вентиляция, УХЛ 1, -65°C...+50°C, IP54 | 41548
723 | СКАТ ШТ-6625 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 600х600х250мм, корпус IP65 | 35428
729 | СКАТ ШТ-6625А Шкаф термостатированный Imax=5А 600х600х250мм, -65°C...+50°C, IP65 | 40001
720 | СКАТ ШТ-6625АВ термостатированный Imax=5А вентиляция, УХЛ 1, -65°C...+50°C, IP54 | 52105
725 | СКАТ ШТ-8630 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 800х600х300мм, корпус IP65 | 41344
731 | СКАТ ШТ-8630А Шкаф термостатированный Imax=5А 600х800х300мм, -65°C...+50°C, IP65 | 48764.5
730 | СКАТ ШТ-8630АВ термостатированный Imax=5А вентиляция, УХЛ 1, -65°C...+50°C, IP54 | 58981.5
2274 | ЦКТ-01 цифровой контроллер температуры | 5142.5